ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

04052595

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

[**Послуги**](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/38998041) **з поточного ремонту системи водопостачання та водовідведення в нежитловій будівлі за адресою: Дніпропетровська область, Кам’янський район, село Дніпровокам’янка, вул. Центральна, 11 (код ДК 021:2015: 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи)**

 **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Верхньодніпровська міська рада, код ЄДРПОУ 37894759, адреса юридична/місцезнаходження: пр. Шевченка, буд. 21, м. Верхньодніпровськ, Кам’янський р-н, Дніпропетровська обл., 51600, орган місцевого самоврядування - категорія згідно пункту 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами).

 **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі** й **частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** [Послуги](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/38998041) з поточного ремонту системи водопостачання та водовідведення в нежитловій будівлі за адресою: Дніпропетровська область, Кам’янський район, село Дніпровокам’янка, вул. Центральна, 11 (код ДК 021:2015: 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи)

.

 **Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** UA-2023-07-07-010799-a, Відкриті торги з особливостями. *(Вид закупівлі обрано відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в України та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»).*

 **Розмір бюджетного призначення:** 52000,00 грн. згідно з кошторисними призначеннями по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» по КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі створення), міської селищної, сільської рад» загального фонду місцевого бюджету, затвердженими рішенням сесії Верхньодніпровської міської ради від 24.11.2022 року № 936-21/ІХ «Про бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами).

 Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 52000,00 грн. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі Дефектного акту та кошторисної документації, складеної з урахуванням Наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 «Настанови з визначення вартості будівництва» в поточних цінах станом на 05  червня 2023р.. Вартість матеріалів в кошторисі складена в результаті аналізу ринку закупівлі, що надається в автоматизованій системі програмного забезпечення АВК 5.  Плановий обсяг закупівлі та обґрунтування технічних, якісних характеристик:

Виконання послуги передбачає наступне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельніконструкції, група ґрунту 2 | м3 | 5 |
| 2 | Знімання плит перекриття каналів площею до 1 м2 | шт | 3 |
| 3 | Очищення вручну лотоків і канав від шламу і сміття | м3 | 1,08 |
| 4 | Демонтаж кранів водорозбірних | шт | 1 |
| 5 | Розбирання трубопроводів водопостачанняя зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 10 |
| 6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 14 |
| 7 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм | м | 14 |
| 8 | Коліно 90 град. Із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 12 |
| 9 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 5 |
| 10 | Муфта МРН діам. 20х1/2» мм | шт | 4 |
| 11 | Кріплення діам. 20 мм | шт | 6 |
| 12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 49 |
| 13 | Труби поліпропіленові діам. 25х2,3 мм | м | 49 |
| 14 | Коліно 90 град. Із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 8 |
| 15 | Муфта обжимна 25х3/4" мм | шт | 2 |
| 16 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм | шт | 3 |
| 17 | Кран кульовий латунь діам. 15 мм | шт | 1 |
| 18 | Смазка "Уніпак" тюб. | шт | 1 |
| 19 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводівопалення і водопостачання діаметром 20 мм | шт | 2 |
| 20 | Кран кульовий латунь діам. 20 мм | шт | 2 |
| 21 | Перехід різьбовий латунь 1 1/4 х1/2 | шт | 1 |
| 22 | Пакля (рул.) | шт | 2 |
| 23 | Розбирання трубопроводів з труб чавуннихканалізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 1,5 |
| 24 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 50 мм | м | 1,5 |
| 25 | Труби каналізації 50х500 мм | шт | 1 |
| 26 | Труби каналізації 50х1000 мм | шт | 1 |
| 27 | Коліна каналізаційні діам. 50 мм | шт | 2 |
| 28 | Манжет діам. 50х40 мм | шт | 1 |
| 29 | Фіксатор діам. 50 мм | шт | 2 |
| 30 | Заміна сифонів | шт | 1 |
| 31 | Сифон для умивальника | шт | 1 |
| 32 | Заміна змішувачів | к-т | 1 |
| 33 | Змішувач | комплект | 1 |
| 34 | Заміна кріплення умивальника, комплект | комплект | 1 |
| 35 | Кріплення для умивальника | комплект | 1 |
| 36 | Очищення каналізаційних труб діаметром понад 75 до 100 мм | м | 1 |
| 37 | Регулювання змивного бачка з ремонтом на місці тазаміною гуми під ковпаком та в кульовому крані | бачок | 1 |
| 38 | Манжет 110х125 | шт | 1 |
| 39 | Заміна й затягування болтів унітазів, комплект | комплект | 1 |
| 40 | Кріплення для унітазу | комплект | 1 |
| 41 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводівканалізації діаметром 100 мм | шт | 1 |
| 42 | Перехід діам. 110х50 мм | шт | 1 |
| 43 | Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2 | шт | 3 |
| 44 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,група ґрунту 1 | м3 | 5 |
| 45 | Навантаження сміття вручну | т | 1,7268 |

 Учасник відповідає за одержання усіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо такі необхідні для виконання робіт з надання послуги, та самостійно несе усі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Повинен мати чинні документи про навчання з техніки безпеки та охорони праці по правилам ОП при роботі з інструментом та пристроями своїх працівників, документи про проходження медогляду працівників, яких буде задіяно для надання послуг, декларацію відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці щодо відповідності наступним видам робіт підвищеної небезпеки: - Зварювальні, газополум’яні роботи, сертифікати щодо відповідності вимогам копії сертифікатів щодо відповідності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління», ДСТУ ISO 45001:2019 «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці», ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю». Матеріали, які будуть використовуватися при проведенні робіт з поточного ремонту, повинні мати належну якість, відповідати технічним вимогам їх використання та бути дозволені до використання в установах громадського призначення. Ціни на матеріали, які учасник включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на виконання робіт з надання послуги поточного ремонту, не мають перевищувати середні по регіону. Надійність та якість послуги і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.

 Строк надання послуги: З дати укладення договору про закупівлю до 31.08.2023 року.

 Плановий обсяг послуги: 1 послуга.