Додаток

до рішення Верхньодніпровської

міської ради

від _________2025 року №_______

«Про затвердження Муніципального енергетичного плану Верхньодніпровської міської територіальної громади до 2030 роки»

Муніципальний енергетичний план Верхньодніпровської міської територіальної громади до 2030 року

Верхньодніпровськ

2025

Зміст

ВСТУП .............................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. РЕЗЮМЕ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ .............4

РОЗДІЛ 2. РЕЗЮМЕ ВИХІДНОГО СТАНУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ……………...…...…..5

2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ ……………...…..…..….…........5

2.1.1. Адміністративно – територіальний устрій  ……….….......................................5

2.1.2. Географія та клімат  …..........................................................................................8

2.1.3. Демографічна ситуація .........................................................................................9

2.1.4. Бюджет громади …...............................................................................................10

2.1.5. Земельний фонд ...……………………….............................................................10

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКТОРІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ...........12

2.2.1.Муніципальні будівлі ............................................................................................12

2.2.2. Житловий сектор ..................................................................................................14

2.2.3. Водопостачання та водовідведення ....................................................................15

2.2.4. Громадське освітлення ....………….....................................................................17

2.2.5. Транспорт ..………………..……..........................................................................17

2.2.6. Промисловість та мале підприємництво………………….................................18

2.2.7. Тверді побутові відходи ....…………...................................................................21

2.3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЗА СЕКТОРАМИ ТА ВИДАМИ …………………..…………...…...…….…...…......22

РОЗДІЛ 3. ЦІЛІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ………………..........28

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ  …………………………….....32

4.1. Джерела фінансування ............................................................................................32

4.2. Основні потенційні внутрішні та зовнішні ризики при виконанні

муніципального енергетичного плану ..........................................................................34

4.3. Організація моніторингу  ........................................................................................37

РОЗДІЛ 5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ ………………………………………………….............38

РОЗДІЛ 6. ПРОЄКТИ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАЛИ………………………...................................................................................39

ВСТУП

Муніципальний енергетичний план (МЕП) Верхньодніпровської міської територіальної громади є одним з кроків на шляху до енергетичної незалежності та безпеки. Даний документ є частиною по досягненню національних цілей з енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії та інших цілей, які пов'язані з використанням енергії та визначені законодавством. Розробивши МЕП громада має чітке розуміння раціонального використання бюджетних коштів на придбання енергії (паливно-енергетичних ресурсів) та комунальних послуг.

Даний план визначає пріоритетні сектори енергетичного планування для залучення інвестицій і раціонального використання бюджетного фінансування для енергетичної модернізації об’єктів та інфраструктури громади, а також покращення якості надання комунальних послуг, формування енергоефективної поведінки кінцевих споживачів енергії.

Метою розробки МЕП та виконання передбачених заходів є скорочення викидів парникових газів та забезпечення декарбонізації споживання енергії до 2050 року з урахуванням принципу “Енергоефективність насамперед”.

РОЗДІЛ 1. РЕЗЮМЕ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ

Розробка та реалізація Муніципального енергетичного плану спрямована на системне запровадження нових енергоефективних заходів та проєктів, які дозволять зробити Верхньодніпровську міську територіальну громаду більш енергонезалежною, а життя мешканців - більш комфортним.

Розробка Муніципального енергетичного плану громади передбачена Законом України «Про енергетичну ефективність», а його прийняття забезпечить стратегічне бачення подальшого розвитку та планування капіталовкладень, можливість залучення додаткових позабюджетних інвестицій та стимулювання енергоефективності у всіх секторах громади.

Основними цілями МЕП є:

- скорочення споживання енергетичних ресурсів ключовими секторами громади;

- підвищення свідомості мешканців щодо раціонального використання енергії;

- впровадження заходів із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій у  будівлях комунальної сфери та інженерних мережах;

-  забезпечення комфортності перебування в будівлях;

-  залучення інвестицій у проєкти з питань енергоефективності.

Пріоритетними секторами Муніципального енергетичного плану Верхньодніпровської міської територіальної громади є:

- муніципальні будівлі;

- житлові будівлі;

- система водопостачання та водовідведення;

- громадське освітлення;

- транспорт;

- тверді побутові відходи.

При розроблені муніципального енергетичного плану застосовуються принципи просторового планування з метою врахування:

- майбутнього виробництва та/або генерації енергії на території територіальної громади;

- планів щодо розвитку інфраструктури;

- майбутнього зонування території територіальної громади та використання енергії у кожній з зон;

- потенційних та наявних джерел енергії (в тому числі відновлюваних джерел енергії) на території територіальної громади;

- майбутнього попиту на енергію з урахуванням демографічних тенденцій, потенціалу та швидкості термомодернізації будівель, прогнозів щодо зміни клімату тощо;

- узгодження попиту на енергію з можливостями її виробництва та/або генерації.

РОЗДІЛ 2. РЕЗЮМЕ ВИХІДНОГО СТАНУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ЮР’ЇВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ

2.1.1. Адміністративно – територіальний устрій

Верхньодніпровська міська територіальна громада створена 12 червня 2020 р. відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 709-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Дніпропетровської області» з адміністративним центром у місті Верхньодніпровську у складі Кам’янського району Дніпропетровської області.

Громада розташована на правому березі річки Дніпро в північно-західній частині Дніпропетровської області, її площа становить – 1006,81 км2.

Мал. 1 Розташування Верхньодніпровської міської територіальної громади

Утворена територіальна громада навколо адміністративного центру – міста

Верхньодніпровська, що розміщене на  відстані 32 км від районного та 72 км від обласного центру м. Дніпра.

Громада межує з Вільногірською, Верхівцевською, Криничанською  та Лихівською територіальними громадами Кам’янського району Дніпропетровської області та Онуфрієвською громадою Олександрійського району Кіровоградської області.

До складу Верхньодніпровської міської територіальної громади увійшли: місто –  місто Верхньодніпровськ, 2 селища та 45 сіл. У громаді сформовано 11 старостинських округів.

Таким чином, Верхньодніпровська міська територіальна громада, об’єднавши 1 міську раду, 2 селищних  та 9 сільських рад,які входили до складу колишнього Верхньодніпровського району, являє собою адміністративно-територіальну одиницю в складі 48 населених пунктів з адміністративним центром у місті Верхньодніпровську.

| Адміністративний центр/ Старостинський округ | Назва населеного пункту |
| --- | --- |
| Адміністративний центр | Верхньодніпровськ |
| Богодарівський | с. Богодарівка |
|  | с. Новогригорівка |
|  | с. Підлужжя |
|  | с. Самоткань |
|  | с. Тарасівка |
|  | с. Новогригорівка |
| Боровківський | с. Авксенівка |
|  | с. Боровківка |
|  | с. Вільні Хутори |
|  | с. Матюченкове |
|  | с. Павло-Григорівка |
|  | с. Ярок |
| Бородаївський | с. Бородаївка |
|  | с. Правобережне |
| Водянський | с. Андріївка |
|  | с. Водяне |
|  | с. Діденкове |
|  | с. Зелене |
|  | с. Зуботрясівка |
|  | с. Кривоносове |
|  | с. Миколаївка |
|  | с. Соловʼївка |
|  | с. Томаківка |
| Ганнівський | с. Ганнівка |
|  | с. Заполички |
|  | с. Клин |
|  | с. Мости |
|  | с. Новоселівка |
|  | с. Попівка |
| Дніпровокам'янський | с. Дніпровокамʼянка |
|  | с. Івашкове |
|  | с. Калужине |
|  | с. Павлівка |
|  | с. Суслівка |
| Дніпровський | с-ще Дніпровське |
| Зарічанський | с. Бородаївські Хутори |
|  | с. Василівка |
|  | с. Домоткань |
|  | с. Заріччя |
|  | с. Корнило-Наталівка |
|  | с. Якимівка |
| Мишуринрізький | с. Мишурин Ріг |
| Новомиколаївський | с-ще Новомиколаївка |
|  | с. Братське |
|  | с. Воєводівка |
|  | с. Чепине |
|  | с. Чубарівка |
| Пушкарівський | с. Пушкарівка |

Мал. 2 Склад Верхньодніпровської міської територіальної громади

2.1.2. Географія та клімат

Верхньодніпровська громада розташована в межах Придніпровської височини, що надає регіону своєрідний характер рельєфу з підвищеннями та низинами, які формують виразний яружно-балковий ландшафт. Це зумовлено діяльністю місцевих річок, які протягом століть створили численні яри та балки, що сьогодні служать важливими природними коридорами та місцями проживання для представників дикої природи. Незважаючи на посилений антропогенний вплив, природа громади надзвичайно різноманітна — вона містить степи та луки яружно-балкових систем, унікальні байрачні та заплавні ліси, болотні угіддя з плавнями та островами, повільні річки, які впадають у Кам’янське водосховище, наповнене рибою та оточене галасливими пташиними базарами, а також цілу низку інших типових та рідкісних біотопів. Мальовничі краєвиди створюють високий потенціал для зеленого туризму, що може стати економічним стимулом для відновлення місцевої природи та водночас — вирішити економічні і соціальні проблеми регіону.

Залишки колишньої лучно-степової рослинності зустрічаються невеликими ареалами на схилах балок та ярів. Ці території відображають втрачене біорізноманіття колишнього степу і є надзвичайно цінними для громади. Позитивним є той факт, що надмірне випасання поблизу сільських населених пунктів в останні десятиліття дещо знижується і сприяє відновленню екосистеми.

Водні та водно-болотні екосистеми представлені акваторією Кам’янського водосховища, ріками Омельник, Домоткань та Самоткань з прилеглими перезволоженими територіями. Загальна площа водного фонду громади становить 943,3 га. Сучасний стан екосистеми свідчить про порушення природних функцій через значне скидання комунально-побутових та промислових стоків, що зумовлює сезонне масове цвітіння води.

Унікальність природних екосистем громади, в тому що вони поєднують риси, притаманні як лісостепу так і північному степу, це дозволило за останні 20 років розширити площу природоохоронних територій на 370 тис. га.    Дослідженнями 2023 року підтверджено зростання 36 видів рослин та проживання 27 видів тварин, занесених до Червоної книги України, які мешкають винятково в степових або наближених до них біотопах.

- Клімат на території громади помірно-континентальний, відрізняється жаркого і сухого літа і не дуже холодної зими.

- Температура повітря. Середньорічна температура повітря дорівнює +8.5°С. Найбільш жаркий місяць липень - середня максимальна температура +26,7°С, найбільш холодний – січень, середня мінімальна температура - мінус 5.5°С. Абсолютний максимум температури +40°С досягався в серпні, абсолютний мінімум - мінус 34°С - в лютому.

- Тривалість безморозного періоду дорівнює 190 дням, найбільша 228 днів, найменша - 143 дні.

- Опади. Атмосферні опади грають істотну роль в процесі формування як поверхневого, так і підземного стоку. Дана територія відноситься до зони нестійкого зволоження. Влітку часто спостерігаються посушливі періоди. Вони бувають тривалістю більше 20 днів по два щорічно, більше 30 днів - щорічно, 40 днів - 6-9 разів в десятиліття. Відповідно до даних, приведених в ДСТУ-Н В. 1.1-27:2010,  річна норма опадів дорівнює 550 мм, з яких за теплий період (IV - X) випадає 327 мм (62% річної кількості), за холодний період (XI - III) - 223 мм.

- Найменша кількість опадів доводиться на жовтень - 35 мм, найбільше - на червень - 66 мм.

- Сніговий покрив. Терміни освіти і сходу снігового покриву залежать від погодних умов і від року до року сильно міняються. Зважаючи на часту відлигу, що супроводжується дощами, сніговий покрив нестійкий і нерідкі випадки повного його зникнення серед зими. Стійкий сніговий покрив в регіоні відсутній у 24% зим. Висота снігового покриву невелика і дуже нерівномірна; вона складає в середньому 3-9 см. В окремі роки висота снігу досягає 50 см.

- Вологість повітря залежить від циркуляційних процесів і особливостей підстилаючої поверхні і характеризується абсолютною і відносною вологістю. Вітровий режим характеризується частою зміною напрямів вітру в часі. Впродовж теплого періоду року переважає вітер північно-західних напрямів, в холодний період - південно-східних і південних напрямів, що пов'язано із загальною циркуляцією атмосфери і орієнтацією долини р. Дніпро. Влітку спостерігається жаркий сухий вітер - суховій. Ранньої весни при снігу, що розтанув, і рідкісному травостої можуть виникнути запорошені бурі.

- Характерними особливостями клімату є зливовій характер літніх опадів і значний дефіцит вологи.

2.1.3. Демографічна ситуація

Кількість населення Верхньодніпровської  громади у період з 2020-2024 роки

| Показник | Од. виміру | Роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Наявне населення, в т.ч. | осіб | 37577 | 36897 | 38321 | 37338 | 35903 |
| міське | осіб | 25046 | 24 631 | 25314 | 24887 | 15028* |
| сільське | осіб | 12531 | 12266 | 13007 | 12451 | 20875* |
| 0-17 років | осіб | 6 544 | 6414 | 6658 | 6692 | 6427 |
| 18-39 років | осіб | 7925 | 7785 | 8086 | 7 896 | 7575 |
| 40 – 59 років | осіб | 10334 | 10147 | 10538 | 10250 | 9873 |
| Старше 60 років | осіб | 12774 | 12551 | 13039 | 12500 | 12028 |

__________

*26 січня 2024 року набрав чинності Закон України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» від 28.07.2023 №3285-IX. Установлено, що селища міського типу, з дня набрання чинності цим Законом, відносяться до категорії селищ з сільськими населеними паунктами. Тобто, з 2024 року до сільського населення відносяться мешканці, що прожива ють на території бувших селищ міського типу. Раніше ця категорія відносилася до міського населення.

Станом на 01.01.2025 року чисельність наявного населення Верхньодніпровської громади становила 35903 осіб. З них міського населення — 15 028 (41,9%), сільського — 20 875 (58,1 %). Жінки –19 567 (54,5%), чоловіки –16336 (45,5%).

З початку збройної агресії в реєстрі внутрішньо переміщених осіб громади зареєстровано 5321особа.  Станом на 01.01.2025 року в громаді проживає 3208 ВПО.

2.1.4. Бюджет громади

Структура бюджету Верхньодніпровської міської територіальної громади  в тис грн у період з 2020-2024 років

|  | Доходи (тис. грн.) |  |  | Видатки (тис. грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 2020 | 138298,9 | 133755,6 | 4543,3 | 132675,9 | 7649,4 |
| 2021 | 371478,7 | 311615,2 | 59863,5 | 298670,3 | 78796,9 |
| 2022 | 345821,3 | 332656,2 | 13165,1 | 304468,0 | 21034,8 |
| 2023 | 480731,3 | 440832,5 | 39898,8 | 368657,2 | 98799,1 |
| 2024 | 472819,4 | 429429,3 | 43390,1 | 389849,6 | 58973,2 |

2.1.5. Земельний фонд

| Площа території громади, всього, у тому числі: | га | 100681,6 |
| --- | --- | --- |
| землі сільськогосподарського призначення; | га | 64334,9 |
| землі житлової та громадської забудови; | га | 2865,0 |
| землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; | га | 1340,9 |
| землі оздоровчого призначення; | га | 27,0 |
| землі рекреаційного призначення; | га | 77,0 |
| землі історико-культурного призначення; | га | 43,0 |
| землі лісогосподарського призначення; | га | 11304,0 |
| землі водного фонду; | га | 15802,3 |
| землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. | га | 2390,0 |
| В тому числі |  |  |
| в межах населених пунктів | га | - |
| за межами населених пунктів | га | - |
| З усіх земель |  |  |
| Землі, не надані у власність або користування (потенційні об’єкти оренди) | га | - |
| Земельні ділянки, право на які підлягає продажу на конкурентних засадах (на земельних торгах) | кількість | 39 |
|  | га | 193 |
| Розроблено комплексного плани просторового розвитку територій територіальних громад (у разі розпочатих робіт вказати на якому етапі) | кількість | - |
|  | га | - |
|  | етап | - |
| Розроблено проектів встановлення межі територіальної громади (у разі розпочатих робіт вказати на якому етапі) | га | - |
|  | етап | - |

Структура за категоріями земель Верхньодніпровської  міської територіальної громади

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКТОРІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

2.2.1.Муніципальні будівлі

Перелік об’єктів бюджетної сфери.

Заклади освіти

| Назва об’єкта | Кількість закладів |
| --- | --- |
| Заклади загальної середньої освіти – всього | 11 |
| у тому числі: |  |
| Верхньодніпровський ліцей №1 Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Верхньодніпровський ліцей №2 Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| КЗ "Верхньодніпровська гімназія №3" Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Верхньодніпровський ліцей №5 Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Пушкарівський ліцей Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Дніпровський ліцей Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Новомиколаївський ліцей №1 Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Новомиколаївський ліцей №2 Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Боровківський ліцей Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Водянський ліцей Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Ганнівський ліцей Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Дніпровокам’янська філія Ганнівського ліцею Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Правобережнянська філія Ганнівського ліцею Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Мишуринрізька філія Ганнівського ліцею Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Центри професійного розвитку педагогічних працівників | 1 |
| Комунальна установа «Верхньодніпровський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Верхньодніпровської міської ради» | 1 |
| Заклади позашкільної освіти | 2 |
| у тому числі: |  |
| Комунальний заклад «Верхньодніпровський палац дитячої та юнацької творчості» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області» | 1 |
| Позашкільний навчальний заклад «Клуб юного техніка» Верхньодніпровської міської ради» | 1 |
| Спортивні школи | 1 |
| у тому числі: |  |
| Комунальний заклад «Верхньодніпровська дитячо-юнацька спортивна школа» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області» | 1 |
| Заклади дошкільної освіти | 11 |
| у тому числі: |  |
| Заклад дошкільної освіти №1 «Чайка» Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Заклад дошкільної освіти №3 «Дзвіночок» Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Заклад дошкільної освіти №4 «Дивосвіт» Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Заклад дошкільної освіти №7 «Сонечко» Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Заклад дошкільної освіти №8 «Золота рибка» Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Заклад дошкільної освіти «Барвінок» Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Заклад дошкільної освіти «Капітошка» Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Заклад дошкільної освіти «Вишенька» Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Заклад дошкільної освіти «Підсніжник» Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Заклад дошкільної освіти №1 «Струмочок» Верхньодніпровської міської ради | 1 |
| Заклад дошкільної освіти «Веселка» Верхньодніпровської міської ради | 1 |

Заклади охорони здоров’я

| Назва об’єкта | Кількість закладів |
| --- | --- |
| Заклади охорони здоров’я – всього | 2 |
| у тому числі: |  |
| Комунальне підприємство «Верхньодніпровська центральна міська лікарня» Верхньодніпровської міської ради» | 1 |
| Комунальне некомерційне підприємство «Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Верхньодніпровської міської ради» | 1 |

Заклади культури

| Назва об’єкта | Кількість закладів |
| --- | --- |
| Будинки культури, клуби – всього | 3 |
| у тому числі: |  |
| Комунальний заклад «Верхньодніпровський міський будинок культури» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області» | 1 |
| Комунальний заклад «Дніпровський палац культури» Верхньодніпровської міської ради» | 1 |
| Комунальний заклад «Новомиколаївський селищний будинок культури» Верхньодніпровської міської ради» | 1 |
| Бібліотечні заклади | 1 |
| у тому числі: |  |
| Комунальний заклад «Верхньодніпровська центральна міська бібліотека» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області» | 1 |
| Мистецькі школи | 2 |
| у тому числі: |  |
| Комунальний заклад «Верхньодніпровська мистецька школа» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області» | 1 |
| Комунальний заклад «Мистецька школа смт Дніпровське» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області» | 1 |
| Музеї | 1 |
| у тому числі: |  |
| Комунальний заклад «Верхньодніпровський міський історико-краєзнавчий музей» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області» | 1 |

Типові недоліки в технічному стані бюджетних будівель:

• теплотехнічні характеристики огороджувальних конструкцій не відповідають існуючим нормам. Опір теплопередачі стін, покрівлі, підлоги нижчий від встановлених норм в 1,5-2 рази;

• старі вікна та двері в більшості випадків перебувають в поганому стані. Нові металопластикові вікна, які встановлюються в замін дерев'яним в переважно мають низьку якість та опір теплопередачі;

• в деяких будинках протягом опалювального періоду не витримуються нормативні температури в приміщеннях;

• механічна припливна система вентиляції подекуди знаходиться в непрацездатному стані. Обмін Повітрообмін в приміщеннях забезпечується за рахунок природньої системи вентиляції, чого не достатньо для забезпечення належної якості мікроклімату;

• індивідуальні опалювальні котельні обладнані не ефективним обладнанням;

• в переважній більшості система опалення засмічена, розбалансована, відсутні регулятори теплового потоку і запірна арматура перед опалювальними приладами;

• теплова ізоляція розподільних трубопроводів системи опалення в незадовільному стані.

Перелічені недоліки в технічному стані будівель призводять до надлишкового споживання паливно-енергетичних ресурсів.

2.2.2. Житловий сектор

Кількість багатоквартирних будинків – 98, в тому числі: 9 поверхових – 4, 7 поверхових – 1, 5 поверхових – 18, 4 поверхових – 2, 3 поверхових – 6,    2 поверхових – 28, одноповерхових – 39. По рокам побудови – 1900-1950 роки – 14, 1951-1980 роки – 61, 1981-2000 роки – 22, 2008 рік – 1.

Кількість будинків, які знаходяться під управлінням ОСББ – 17, ЖБК – 7. Управляюча компанія – 3 будинки.

Кількість осіб, які проживають у багатоквартирних будинках – 7368.

Кількість абонентів, які отримують послуги з вивозу сміття – 2278.

Типові недоліки в технічному стані житлових багатоквартирних будинків:

• Теплотехнічні характеристики огороджувальних конструкцій не відповідають існуючим нормам. Опір теплопередачі стін, покрівлі, підлоги нижчий від встановлених норм;

• Старі вікна та двері в більшості випадків перебувають у поганому стані. Нові металопластикові вікна, які встановлюються замість дерев'яних в переважно мають низьку якість та опір теплопередачі;

• У деяких будинках протягом опалювального періоду не витримуються нормативні температури в приміщеннях; та інше.

Перелічені недоліки в технічному стані будівель призводять до надлишкового споживання паливно-енергетичних ресурсів.

2.2.3. Водопостачання та водовідведення

На території громади зареєстровано три комунальних підприємства, які відповідно до економічної класифікації мають право здійснювати діяльність у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення: Комунальне підприємство «Верхньодніпровське виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства» Дніпропетровської обласної ради ради (КП «ВВУВКГ" ДОР») , Комунальне підприємство «Водоканал» Верхньодніпровської міської ради (КП «Водоканал» ВМР») та Комунальне підприємство «Вднжитлокомсервіс» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області (КП «Вднжитлокомсервіс» ВМР»).

Підприємства створені з метою забезпечення споживачів питною водою, здійснення відведення стічних вод та очистки стічних вод, проведення будівельно-монтажних робіт. Найважливішим критерієм оцінки роботи системи водопостачання та водовідведення є безперебійне та якісне надання послуг.

Сучасний стан водопровідно-каналізаційного господарства громади свідчить про необхідність вирішення питань його розвитку. Очисні споруди, насосні станції, мережі водопроводу і каналізації побудовані на території громади в 1960-1970 роках. На сьогоднішній день вони знаходяться у критичному стані та працюють у форсованому режимі, наслідком чого є зростання кількості пошкоджень на мережах водопостачання. Обладнання комунальних підприємств також перебуває в незадовільному стані, що спричиняє обмеженість можливостей в очищенні питної води і стоків територіальної громади.

Використання морально застарілого обладнання при підготовці питної води та очистки каналізаційних стоків, втрати води при транспортуванні, все це впливає на фактичну собівартість підготовки питної води, як наслідок – збільшуються збитки підприємства.

Аналіз існуючої системи централізованого водопостачання та водовідведення громади свідчить про те, що основними чинниками неефективності та енерговитратності виробництва послуг з водопостачання та водовідведення – є технічна застарілість обладнання об’єктів по підготовці питної води, очистки каналізаційних стоків, мереж транспортування.

Станом на 01.01.2025 послугою централізованого водопостачання забезпечено 19500 абонентів, у т.ч. населення – 18000 абонентів. Послугою централізованого водовідведення забезпечено 10700 абонентів, з них 9200 абонентів охоплено багатоквартирних будинків. В середньому на добу в населені пункти громади подається 4,0 тис.м³ води.

Джерелом централізованого водопостачання м. Верхньодніпровськ, селища Дніпровське та селища Новомиколаївка є покупна вода від КП ДОР "Аульський водовід", який отримує воду з поверхневого джерела водопостачання – Кам’янського водосховища. В теперішній час КП ДОР «Аульський водовід» є одним з найбільших постачальників питної води у Дніпропетровському регіоні, з проектною потужністю насосної станції 810 тис. м3/добу. Проектна потужність очисних споруд 610 тис. м3/добу. Протягом року очисними спорудами підприємства, з метою задоволення потреб споживачів у питній воді високої якості, очищуються та проходять знезараження, у середньому, до 250 тис. м3 річкової води на добу.

Джерелом постачання води в  с. Богодарівка, с. Заріччя, с. Домоткань, с. Пушкарівка, є покупна вода від ФІЛІЇ "ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ".

Водопостачання у с. Правобережне, с. Мишурин Ріг, с.Андріївка,с. Боровківка та с. Ганнівка здійснюється з підземних джерел.

На території інших населених пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади  розташовані  громадські колодязі багато з яких населення використовує як основне джерело водопостачання.

На водопровідних мережах встановлено пожежні гідранти та засувки.

Загальна довжина мереж по Верхньодніпровській міській територіальній громаді становить 194,7 км.

Більшість трубопроводів експлуатується понад 50 років і має 45% фізичного зносу.

Подача питної води здійснюється по водоводах загальною протяжністю 123,42 км. З них 95,0 км мереж є фізично та морально зношені, що приводить до поривів та втрат питної води. Робота міської системи водопостачання характеризується невиробничими втратами води. Крім цього, актуальним питанням залишається реконструкція вуличних водопровідних мереж міста Верхньодніпровськ. Водовідведення господарсько-побутових стічних вод забезпечується загальною протяжністю 51,15 км. З них 40,0 км каналізаційних мереж є фізично та морально зношені.

Аналіз і узагальнення результатів обстеження сучасного стану водопостачання громади свідчить, що водопровідне господарство перебуває у складному становищі.

Тарифи на послуги питного водопостачання не відшкодовують витрат на виробництво, не враховують інвестиційної складової, що обумовлює збитковість функціонування підгалузі в цілому та поступовий її занепад.

Проблеми водопостачання населення та якості питної води мають стратегічне значення і потребують комплексного вирішення.

Останніми роками через відсутність необхідних обігових коштів у комунальних підприємств з водопостачання фактично не впроваджуються нові прогресивні рішення, необхідність яких обумовлена тим, що зараз відбулася різка зміна балансу водоспоживання, змінилася структура собівартості води, яка подається, зросла вартість електроенергії, матеріалів і реагентів, збільшилися непродуктивні витрати води, внаслідок чого виникли проблеми, які вимагають негайного вирішення:

- удосконалення тарифної політики;

- підвищення якості питної води;

- упорядкування зон санітарної охорони;

- забезпечення захисту трубопроводів;

- усунення витоків і непродуктивних витрат води;

- зниження енергоємності систем;

- здійснення 100%  обліку спожитої води.

2.2.4. Громадське освітлення

Інформація щодо системи вуличного освітлення Верхньодніпровської громади

| № | Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення населених пунктів | км | 275,824 |
|  | Кількість світлоточок за типами джерел світла | шт. | 5700 |
|  | у тому числі: |  |  |
|  | лампи розжарювання | шт. | 91 |
|  | компактні люмінесцентні | шт. |  |
|  | ртутні | шт. | 1593 |
|  | натрієві | шт. | 85 |
|  | світлодіодні джерела світла | шт. | 3931 |
|  | Кількість приладів обліку електричної енергії, яка споживається системами зовнішнього освітлення. | шт. | 123 |

Споживання електричної енергії вуличним освітленням Верхньодніпровської міської територіальної громади в МВт/год в період 2020-2024 років

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 371,0 | 370,265 | 99,29 | 101,451 | 147,764 |

2.2.5. Транспорт

| № | Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі | км | 397 |
|  | у тому числі: |  |  |
| 1.1. | мережі з твердим покриттям | км | 204,8 |
| 1.2. | мережі з удосконаленим покриттям | км | 72,8 |
| 1.3. | мережі, обладнанні закритою дощовою каналізацією | км | 4,6 |
| 1.4. | освітлюваної вулично-дорожньої мережі | км | 105,6 |
| 1.5. | тротуарів та пішохідних доріжок з твердим покриттям | км | 29,2 |
| 2. | Загальна кількість мостів та шляхопроводів | шт. | 12 |
|  | у тому числі: |  |  |
| 2.1. | автомобільних мостів | шт. | 12 |
| 2.2. | пішохідних мостів | шт. | - |
| 2.3. | шляхопроводів | шт. | - |

2.2.6. Промисловість та мале підприємництво

В громаді зареєстровано та провадять свою діяльність 1332 суб’єктів малого та середнього підприємництва: 162 юридичні особи та 1170 фізичні особи-підприємці.

Сьогодні на території громади поєдналися в єдиному комплексі розвинута багатогалузева мережа промислових підприємств та підприємств аграрного сектору. Сам Верхньодніпровськ є важливим центром промислового виробництва й транспортного сполучення.

До складу промислового комплексу входять підприємства різних видів діяльності, що забезпечують суттєві надходження до бюджету. Серед найбільших підприємств громади, що діють у форматі ПрАТ – «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»,  «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод», «Верхньодніпровський машинобудівний завод»; у форматі ТОВ – «Верхньодніпровський авторемонтний завод», «Компанія Техінвест», «Шлях», «Ритм»-М»; у форматі ПП – «Самріз».

Головні спеціалізації промислових підприємств: машинобудування, металургійне виробництво, харчопереробна галузь та виготовлення швейних виробів.

До складу аграрного сектору входять 23 сільськогосподарських підприємства та 25 фермерських господарств. Пріоритетними напрямами спеціалізації  сільгосптоваровиробників  у рослинництві є вирощування зернових та технічних культур, у тваринництві – виробництво м’яса, молока та яєць.

Функціонують 3 елеватори, які надають послуги довготривалого зберігання, очистки,  сушіння  зернових та технічних культур.

Також на території громади здійснюють господарську діяльність 3 релокованих підприємства:

- ТОВ «Донмет» – виробляє газозварювальне обладнання (газові різаки, пальники для наплавлення і паяння, газоповітряні пальники) для різання і зварювання металів із застосуванням ацетилену, пропан-бутану та природного газу.

- ТОВ «Будівельна компанія «Аском» –  надає послуги з виконання капітальних та поточних ремонтів будівель та споруд.

- ПрАт «КДЗ» – підприємство із технологією виробництва динасових матеріалів із низьким вмістом залишкового кварцу.

| Назва показника | Одиниці вимірю вання | Роки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Зареєстровані суб’єкти малого та середнього підприємництва, всього | одиниць | 1293 | 1316 | 1316 | 1332 |
| юридичні особи | одиниць | 209 | 212 | 207 | 162 |
| фізичні особи-підприємці | одиниць | 1084 | 1104 | 1109 | 1170 |

БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧІ ПІДПРИЄМСТВА,

ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ громади

| № з/п | Назва | Вид діяльності | Місце знаходження |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» | 10.62 Виробництво крохмалів та крохмальних продуктів | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, с-ще Дніпровське, вул. Чумацька, 11 |
| 2. | ПрАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод» | 30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Європейська, 23 |
| 3. | ПрАТ «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» | 24.44 Виробництво міді | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева, 187а |
| 4. | ТОВ «Верхньодніпровський авторемонтний завод» | 29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Гончарна, 109 |
| 5. | ТОВ «Шлях» | 24.44 Виробництво міді | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Кам'янська, 31, кв. 56 |
| 6. | ТОВ «Астра» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, м. Верхньодніпровськ, пр. Шевченка, 19 |
| 7. | ТОВ «Юнігрен-Базис» | 52.10 Складське господарство | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, с. Мишурин Ріг, вул. Богдана Хмельницького, 1 |
| 8. | ТОВ «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Промінь» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, с. Бородаївські Хутори, вул. Центральна, 1а |
| 9. | СТОВ «Дніпро-Н» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, с. Пушкарівка, вул. Центральна, 28 |
| 10. | ТОВ АФ «Мишурин Ріг» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, с. Мишурин Ріг, вул. Шкільна, 16 |
| 11. | ТОВ «Агро-Холд» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, с-ще Новомиколаївка, вул. Козацької Слави, 74 |
| 12. | СФГ «Романцівське» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Лірична 77 |
| 13. | ФГ «Агро-Єдність» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, с. Пушкарівка, вул. Підгірна, 23а |
| 14. | ВСП «Верхньодніпровський фаховий коледж Дніпровського державного аграрно-економічного університету» | 85.41 Фахова передвища освіта | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Паркова, 1 |
| 15. | КНП «Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Верхньодніпровської міської ради» | 86.21 Загальна медична практика | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Європейська, 16 |
| 16. | КП «Верхньодніпровська центральна міська лікарня» Верхньодніпровської міської ради» | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Європейська, 16а |
| 17. | КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат № 1» Дніпропетровської обласної ради | 87.20 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, с. Мишурин Ріг, вул. Зелена, 2а |
| 18. | КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат № 2» Дніпропетровської обласної ради | 87.20 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Упорна, 1а |
| 19. | КЗО «Верхньодніпровська спеціальна школа» Дніпропетровської обласної ради» | 85.31 Загальна середня освіта | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Європейська, 14 |
| 20. | ДП «Санаторій «Славутич» імені Б.В. Пашковського» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, м. Верхньодніпровськ, Санаторій «Славутич» |
| 21. | КП «ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області» | 38.11 Збирання безпечних відходів | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Мостова, 36 |

2.2.7. Тверді побутові відходи

На території ТГ функціонує полігон твердих побутових відходів. Комунальне підприємство «ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС» ВМР здійснює послуги по збору та вивезенню сміття з 4-х населених пунктів. Запланована робота по охопленню вивозом відходів та сміття в усіх населених пунктах громади.

2.3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЗА СЕКТОРАМИ ТА ВИДАМИ

Аналіз споживання природного газу

Серед споживачів природного газу можна виділити основні сектори:

- Населення – споживає природний газ для забезпечення побутових потреб, автономних систем опалення та гарячого водопостачання;

- Муніципальний сектор – споживає природний газ для забезпечення потреб опалення та гарячого водопостачання.

Статистична інформація 	стосовно споживання природного газу іншими категоріями споживачів відсутня.

Споживання природного газу в м3 категоріями споживачів

в період 2019-2024 років

| Категорія споживачів | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальноосвітні школи | 311025 | 264795 | 237593 | 135201 | 113924 | 174469 |
| Заклади дошкільної освіти | 31733 | 34250 | 39797 | 22679 | 18296 | 26522 |
| Заклади охорони здоров’я | 388138 | 383250 | 316164 | 265619 | 239387 | 233081 |
| Інші бюджетні заклади | 22452 | 19929 | 7497 | 8494 | 7287 | 10117 |
| Всього | 753348 | 702224 | 601051 | 431993 | 378894 | 444189 |
| Всього МВт*год | 7073.9377 | 6593.9 | 5643.9 | 4056.4 | 3557.8 | 4170.9 |

Аналіз споживання електричної енергії

Розподіл електроенергії на території  Верхньодніпровської міської територіальної громади здійснює ПАТ ДТЕК "Дніпрообленерго" та ПрАТ «ЦЕК»

Серед споживачів електроенергії можна виділити основні сектори:

- Населення – споживає для забезпечення побутових потреб, автономних систем опалення, освітлення;

- Муніципальний сектор – споживає для забезпечення побутових потреб, опалення та освітлення:

- Третинний сектор (сфера обслуговування) – споживають для забезпечення виробничих процесів, пов'язаних з життєдіяльністю певної галузі, освітлення;

Споживання електроенергії в МВт/год категоріями споживачів

в період 2019-2024 років

| Категорія споживачів | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальноосвітні школи | 606,445 | 477,065 | 477,981 | 286,972 | 285,299 | 386,973 |
| Заклади дошкільної освіти | 558,878 | 452,938 | 455,184 | 199,031 | 162,790 | 220,859 |
| Заклади охорони здоров’я | 688,232 | 655,543 | 957,011 | 634,256 | 612,248 | 559,050 |
| Інші бюджетні заклади | 103,594 | 88,715 | 117,403 | 99,723 | 93,369 | 92,402 |
| Всього | 1957,149 | 1674,3 | 2007,6 | 1219,98 | 1153,7 | 1259,3 |

Споживання теплової енергії  в Гкалл категоріями споживачів

в період 2019-2024 років

| Категорія споживачів | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальноосвітні школи | 1708,49 | 2143 | 2364,69 | 1490,37 | 1110,72 | 1372,1 |
| Заклади дошкільної освіти | 114,65 | 92,09 | 113,11 | 65,21 | 71,85 | 85,86 |
| Інші бюджетні заклади | 970,93 | 761,34 | 743,88 | 667,92 | 838,34 | 972 |
| Всього | 2794,1 | 2996,4 | 3221,7 | 2223,5 | 2020,9 | 2430 |
| Всього МВт*год | 3249,54 | 3484,81 | 3746,84 | 2585,93 | 2350,31 | 2826,09 |

Споживання холодної води  в м3 категоріями споживачів

в період 2019-2024 років

| Категорія споживачів | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальноосвітні школи | 7996 | 5966 | 5390 | 2593 | 2891 | 4948 |
| Заклади дошкільної освіти | 3607 | 2880 | 3318 | 893 | 1223 | 1467 |
| Заклади охорони здоров’я | 12081 | 8948 | 6602 | 6612 | 7326 | 7650 |
| Інші бюджетні заклади | 1133 | 1106 | 875 | 770 | 915 | 990 |
| Всього | 24817 | 18900 | 16185 | 10868 | 12355 | 15055 |

Річний енергетичний баланс Верхньодніпровської міської територіальної громади

Для збору статистичних даних проведена робота з усіма діючими бюджетними установами на території громади. За результатами проведеного аналізу споживання первинних та вторинних паливно-енергетичних ресурсів у населених пунктах Верхньодніпровської міської територіальної громади  в 2024 році виявлено, що загальне річне споживання становить  8405,359 МВт*год.

Основні види ПЕР, які відіграють вагому роль у функціонуванні громади: природний газ, електрична енергія, теплова енергія. Інші енергетичні ресурси в загальній структурі енергоспоживання займають незначний %.

Для можливості складання паливно-енергетичного балансу та виконання порівняльних аналізів енергетичні ресурси приведені до єдиної енергетичної одиниці вимірювання – МВт*год.

Показники перерахунку енергетичних ресурсів до єдиної енергетичної одиниці вимірювання наведені у таблиці

| Одиниця енергетичної величини | МВт*год |
| --- | --- |
| 1 Гкал теплової енергії | 1,163 |
| 1 МВт·год електроенергії | 1,000 |
| 1 тис.м3 природного газу | 9,390 |
| 1 тонна вугілля | 7,200 |
| 1 тонна мазуту | 11,200 |
| 1 тонна бензину | 12,300 |
| 1 тонна дизелю | 11,900 |
| 1 тонна зрідженого газу | 13,100 |
| 1 тонна біопалива | 4,582 |

ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ

бюджетними установами Верхньодніпровської міської територіальної громади (МВт*год)  за 2024 р.

| Сектор | Електроенергія | Природний газ | Теплова енергія | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальноосвітні школи | 386,973 | 1638,787 | 1595,752 | 3621,513 |
| Заклади дошкільної освіти | 220,859 | 249,1211 | 99,85518 | 569,8353 |
| Заклади охорони здоров’я | 559,05 | 2189,33 | 0 | 2748,38 |
| Інші бюджетні заклади | 92,402 | 95,02898 | 1130,436 | 1317,867 |
| Зовнішнє освітлення | 147,764 | 0 | 0 | 147,764 |
| РАЗОМ | 1407,048 | 4172,27 | 2826,04 | 8405,359 |

Проаналізувавши основні сектори споживання енергоресурсів, можна зробити висновки, що найбільш енергозатратними є загальноосвітні школи 43% та заклади охорони здоров’я 33%, найменше частку споживання мають зовнішнє освітлення 2%.

Структура споживання паливо-енергетичних ресурсів у 2024 році

Основні види ПЕР, які відіграють вагому роль у функціонуванні громади: природний газ (50%), теплова енергія (33%), електроенергія (17%). Інші енергетичні ресурси в загальній структурі енергоспоживання займають менше 1% разом.

Першим кроком необхідно визначити найбільш енергоємні сектори, на які муніципалітет має суттєвий вплив. Правильність вибору секторів впливу муніципалітету дозволяє збудувати дієву стратегію для досягнення енергоефективності громади.

РОЗДІЛ 3. ЦІЛІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Базова лінія споживання енергії

Базовий сценарій енергетичного розвитку Верхньодніпровської громади у муніципальному секторі, житлових будівель передбачає продовження існуючого стану із проведенням поточних ремонтних робіт і без суттєвого покращення показників ефективності виробництва та споживання енергетичних ресурсів.

Базова лінія (споживання енергетичних ресурсів у секторах, охоплених муніципальним енергетичним планом за умови реалізації базового сценарію), визначена із врахуванням таких припущень:

рівень споживання електричної енергії будівлями бюджетної сфери, залишиться на рівні 2019-2024 року;

рівень споживання природного газу будівлями бюджетної сфери залишиться на рівні середнього показника протягом 2019-2024 років;

рівень споживання теплової енергії бюджетними установами на рівні середнього показника 2019-2024 років;

Визначення основних цілей енергетичного розвитку

громади на період до 2030 року

Сценарій звичайного розвитку передбачає продовження існуючого стану із проведенням поточних ремонтних робіт і без суттєвого покращення показників ефективності виробництва та споживання енергетичних ресурсів. Стратегія енергетичного розвитку громади полягає у суттєвому підвищенні ефективності споживання енергетичних ресурсів за рахунок реалізації енергозберігаючих заходів.

Основні цілі енергетичного розвитку громади на період до 2030 року включають реалізацію проєктів за такими основними напрямами:

- використання технологій для автоматизованого обліку та управління споживанням енергетичних ресурсів громадою;

-     модернізація муніципальних та житлових будівель;

-     адаптація до змін клімату;

- покращення поінформованості населення щодо питань ефективного використання енергетичних ресурсів.

Основні завдання Муніципального енергетичного плану й індикативні цільові показники виконання, за якими буде здійснюватися моніторинг, включатимуть:

скорочення споживання електроенергії бюджетними установами, на 10-11% до 2030 року у порівнянні із базовою лінією;

скорочення споживання природного газу бюджетними установами на 11-12% до 2030 року у порівнянні із базовою лінією;

скорочення споживання теплової енергії бюджетними установами на 13-14% до 2030 року у порівнянні із базовою лінією;

Інвестиції у інфраструктуру, модернізацію бюджетних будівель необхідні для досягнення зазначених цілей дозволять не лише скоротити споживання енергетичних ресурсів, а й зменшити витрати міського бюджету, а також покращити якість життя мешканців громади

Досягнення індикативних цільових показників Муніципального енергетичного плану дозволить скоротити загальне споживання енергетичних ресурсів у порівнянні із базовою лінією на 787,67 МВт*год або 10 %.

Паливно-енергетичний баланс громади та базова лінія побудовано як суму балансів основних бюджетних установ за період 2019-2024 роки.

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ

4.1. Джерела фінансування

Основні потенційні джерела фінансування проєктів, реалізація яких передбачена муніципальним енергетичним планом, включають:

- Кошти міського бюджету та кошти комунальних підприємств, установ і організацій, засновником яких є Верхньодніпровська міська рада:

фінансування заходів з енергоефективності у будівлях бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету;

підтримка фінансування заходів з енергоефективності у житлових будівлях через часткову компенсацію кредитних коштів чи відсотків за кредитами, залученими населенням на закупівлю енергоефективного обладнання і матеріалів;

фінансування заходів з енергоефективності у житлових будівлях;

платежі за енергосервісними контрактами відповідно до укладених договорів для залучення приватного капіталу у фінансування заходів з енергоефективності бюджетних будівель;

- Кошти державного бюджету, включаючи кошти державного фонду регіонального розвитку та фонду енергоефективності:

підтримка фінансування заходів з енергоефективності у житлових будівлях через державні програми з підвищення енергоефективності;

фінансування заходів з енергоефективності у будівлях бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

- Пільгові кредити та позики міжнародних фінансових установ (Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ, НЕФКО, USAID, SIDA, ПРООН, тощо) та грантові кошти;

фінансування заходів з енергоефективності у будівлях бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету;

фінансування проєктів з підвищення енергоефективності у сфері теплопостачання;

- Кошти підприємств

Комунальні та приватні підприємства, які здійснюють управління міською інфраструктурою, інвестуватимуть власні кошти в проєкти з підвищення енергоефективності. Інвестиційні програми можуть фінансуватися за рахунок амортизаційних відрахувань, виробничих інвестицій з прибутку, позик та інших джерел. У 2016 році НКРЕКП розпочала підготовчу роботу із запровадження системи регулювання тарифів на принципах стимулюючого регулювання у сфері комунальних послуг, у тому числі у сфері теплопостачання та у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Передбачається, що тарифи встановлюватимуться на основі довгострокової інвестиційної програми на період від 3 до 5 років та враховуватимуть цільові завдання суб’єктів господарювання щодо скорочення втрат в мережах та зменшення витрат електроенергії для технологічних потреб, а також інвестиції для оновлення систем теплопостачання та водопостачання і водовідведення. Запровадження стимулюючого тарифоутворення дозволить збільшити обсяги інвестицій підприємств у підвищення енергоефективності.

-Механізм енергосервісу

9 квітня 2015 року Верховна рада України прийняла Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» за механізмом енергосервісу. Концепція енергосервісу полягає в тому, що енергоефективні заходи в будівлях бюджетних установ впроваджуються інвесторами - енергосервісними компаніями (ЕСКО). При цьому, ЕСКО, вкладаючи власні кошти, несе фінансові ризики, бере повну відповідальність за якість робіт та зацікавлена в максимальній економії витрат на оплату комунальних послуг. Оплата енергосервісу здійснюється замовником виключно за рахунок економії енергоресурсів, досягнутої в результаті здійснення такими компаніями енергоефективних заходів. Зазначений механізм дозволить без додаткових витрат з бюджету зменшити споживання енергоресурсів бюджетними установами.

- Програма IQ Energy

Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) для сприяння удосконаленням у сфері енергоефективності в житловому секторі України у відповідності до європейських стандартів енергоефективності розроблено програму IQ Еnergy. В рамках цієї програми ЄБРР співпрацює з фінансовими установами в Україні, тому фінансування заходів у сфері енергоефективності буде доступним через кредити кількох українських банків. Кредити можуть бути надані зацікавленим приватним власникам житла, у тому числі окремим власникам житла, групам співвласників, та об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), та житловим кооперативам. Окрім фінансування, проєкт надає своїм учасникам консультаційні послуги з питань, що стосуються енергозберігаючого обладнання та технологій. Для полегшення пошуку енергоефективного обладнання та матеріалів, які відповідають критеріям такого фінансування, ЄБРР створив бази даних “Перелік прийнятних матеріалів та обладнання” (Каталог Технологій) та “Перелік прийнятних постачальників та монтажних організацій” (Каталог Постачальників). В залежності від кількості обраних заходів енергоефективності в рамках програми надаються гранти у розмірі 15%-20% від суми інвестицій для фізичних осіб та 25%-35% — для ОСББ.

- Програми енергоефективності міжнародних фінансових організацій

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) через Північний фонд екологічного розвитку надає українським містам кредити за програмою "Енергозбереження", призначені для фінансування невеликих енергозберігаючих проєктів на об'єктах соціальної сфери - в школах, дитячих садах, лікарнях, спортивних спорудах. Кредити також можуть використовуватися для заміни світильників вуличного освітлення з ртутними лампами на енергозберігаючі світильники. Основним завданням програми є підвищення енергетичної ефективності та відповідне скорочення шкідливих викидів, в першу чергу, вуглекислого газу, двоокису азоту і сірки, інших забруднюючих речовин. Згідно з умовами програми, НЕФКО може покривати в місцевій валюті до 90% інвестиційної вартості проєкту.

4.2. Основні потенційні внутрішні та зовнішні ризики при виконанні муніципального енергетичного плану

SWOT-АНАЛІЗ
сильних, слабких сторін, можливостей і загроз 
сталого енергетичного розвитку

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| - Висококваліфікована робоча сила; - Прогресивна, дієва та цілеспрямована місцева влада; - Можливості концентрації політичної волі та потенційні можливості союзу бізнесу та влади для модернізації громади; - Високий потенціал капіталовкладень, потрібних для модернізації, що привабливо для міжнародних фінансових структур; - Високий потенціал енергозбереження. | • Відсутність енергетичної політики громади; • Низька інвестиційна привабливість; • Відсутність інформованості суспільства щодо основних загроз життєзабезпеченню громади; • Значно зношена інженерна інфраструктура, дуже значні втрати палива та енергії; • Відсутність конкуренції в енергопостачанні; • Високий рівень енергоспоживання в бюджетних та житлових будинках; • Довгострокове зростання тарифів на енергоресурси; • Відсутність налагодженої системи енергоменеджменту; • Обмеженість фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів та нестача фінансових ресурсів комунальних підприємств для впровадження енергоефективних проєктів. |
| Можливості | Загрози |
| - Великі можливості використання альтернативних джерел енергії; - Можливість залучення кредиту від міжнародних фінансових установ; - Високий потенціал економії енергоресурсів в секторі споживачів; - Можливості швидкого переходу до європейських стандартів енергетичного менеджменту - Наявність попиту усередині громади та навколишніх громад на альтернативні джерела енергії - Створення енергетичного кластеру на основі об’єднання власників побутових СЕС - Вирощування енергетичних рослин як перспективний напрям розвитку рослинництва - Діяльність в Україні проєктів міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть територіальні громади - Бюджетна підтримка громад у процесі трансформації монопрофільних територій - Доступність коштів ЄС та національних фондів - Потужний туристичний потенціал громади - Розвиток освітньої та просвітницької діяльності | - Збереження політичної нестабільності; - Відстале та неекономічне регулювання тарифів на енергетичні послуги; - Газова залежність та високі темпи подальшого зростання вартості життя у громаді; - Високі темпи зростання вартості послуг, низькі темпи зростання заробітної платні та можлива інфляція; - Відсутність єдиної регуляторної політики в сфері енергоефективності з боку держави та громади; - Значна залежність регіону від зовнішнього постачання енергоресурсів; - Відсутність належного позиціонування та просування громади на міжнародній арені. - Загострення проблеми водопостачання у селах громади у зв’язку із зниженням рівня ґрунтових вод - Зростання забрудненості водойм та зменшення рівня води в них - Зростання площі деградованих земельних ділянок - Погіршення екологічної ситуації в громаді, у зв’язку із затопленням шахт - Відсутність комплексного підходу по переробці ТПВ - Погіршення екологічної ситуації внаслідок активного використання у сільському господарстві пестицидів |

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Регуляторні ризики

На сьогоднішній момент затвердження тарифів на електричну та теплову енергію знаходиться під жорстким регуляторним наглядом з боку НКРЕ. Ризики, пов'язані з державним регулюванням, полягають у тому, що процес тарифоутворення ще є непрозорий, не має чітких методик.

Значними ризиками для енергетичних проєктів є ризики прогнозу тарифів або цін на ПЕР у майбутні періоди. Більш значні ризики виникають при субсидуванні тарифів на ПЕР з боку держави, що створює для банків або інвесторів невизначеність на період дії проєктів. Ринкові тарифи є більш прогнозовані, що знижує ризики для реалізації інвестиційних проєктів.

Юридичні ризики

Система законодавства в Україні зазнає постійних змін. Розвиток законодавства йде швидкими темпами, але не завжди збігається з тенденціями розвитку ринку, що приводить до виникнення непослідовності і протиріч і, зрештою, створює ризики, відсутні при досконалішій та стабільнішій системі законодавства європейських країн. До числа ризиків, властивих українській системі законодавства, можна віднести наявність невідповідностей і протиріч між законами, Указами Президента України і нормативно-правовими актами Уряду і відомств; відсутність або суперечливість інструкцій судових або адміністративних органів при тлумаченні норм права тощо.

Кредитні ризики

Кредитні операції пов'язані з потенційними ризиками, які необхідно враховувати при прийнятті рішення про видачу кредиту. Підприємства комунальної власності характеризуються негнучкою тарифною політикою, низькою прозорістю фінансових потоків житлово-комунального господарства й міста в цілому, можливою відсутністю в потенційних позичальників кредитної історії, що заважає оцінці ризиків надання кредитів.

Також, можливі низькі показники платоспроможності і внутрішньої ліквідності, труднощі забезпечення ефективного використання коштів, у зв'язку із чим імовірні наступні види кредитних ризиків:

- Ризик непогашення кредиту

Існує ймовірність невиконання позичальником умов кредитного договору: повного й своєчасного повернення основної суми боргу, а також виплати відсотків і комісійних. Потрібні додаткові заходи з боку держави та громади по блокуванню цієї групи ризиків.

- Ризик прострочення платежів

Існує ймовірність затримки повернення кредиту й несвоєчасної виплати відсотків. Ризик прострочення платежів може трансформуватися в ризик непогашення.

- Ризик забезпечення кредиту

Розглядається при настанні ризику непогашення кредиту й проявляється в недостатності гарантій або доходу, отриманого від реалізації наданого банку забезпечення кредиту, для повного задоволення боргових вимог банку до позичальника.

Кредитні ризики більші, якщо замовниками проєктів є малі та погано капіталізовані компанії з короткою кредитною історією. Малі енергетичні компанії, які тільки починають бізнес, малі міста як замовники проєктів енергоефективності мають досить високі кредитні ризики.

Найбільші ризики енергетичних проєктів є у зменшенні фактичних доходів ніж у порівнянні з проєктними рівнями. Низький коефіцієнт обслуговування боргу може спонукати кредитора відізвати позику.

Кредитори також віддають перевагу перевіреним технічним рішенням, які на підставі комерційно перевірених прецедентів знижають ризики проєктів та документально підтверджують обсяги економії або зниження втрат енергоресурсів.

Управління ризиками

Традиційні механізми управління ризиками включають створення гарантій повернення боргу, контракти «під ключ», страхування ризиків, створення страхових фондів та інше.

4.3. Організація моніторингу

Моніторинг місцевого енергетичного плану здійснюється з метою оцінки досягнення встановлених цілей сталого енергетичного розвитку та індикативних показників досягнення цілей сталого енергетичного розвитку, забезпечення їх сталості, оцінки необхідності внесення змін до місцевого енергетичного плану для його вдосконалення та вчасного уникнення помилок чи неточностей, уточнення базової лінії та сценарію сталого енергетичного розвитку.

Моніторинг місцевих енергетичних планів здійснюється щороку виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

До процесу моніторингу залучаються представники зацікавлених сторін у сфері сталого енергетичного розвитку, зокрема асоціацій та громадських об'єднань, інших юридичних осіб (за згодою їх керівників) та фізичні особи (за згодою).

За результатами проведення моніторингу виконання місцевого енергетичного плану складається річний звіт про виконання місцевого енергетичного плану. Рішення про затвердження річних звітів приймається міською радою. Затверджені річні звіти оприлюднюються на офіційному вебсайті громади.

Моніторинг виконання муніципального енергетичного плану включатиме відстеження таких показників:

- споживання електроенергії кожним сектором окремо, МВт год.;

- споживання теплової кожним сектором окремо, Гкал

- споживання природного газу кожним сектором окремо, 1000 м3;

Комунікаційна стратегія діяльності муніципального енергетичного агентства складатиметься із двох основних напрямів:

- інформування громадськості про результати діяльності агентства, енергетичну політику громади і реалізацію проєктів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії;

- просвітницька діяльність серед мешканців громади з питань енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії із залученням місцевих засобів масової інформації, навчальних закладів, інформаційних ресурсів міської влади, а також через проведення конкурсів, круглих столів та семінарів.

РОЗДІЛ 5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ

Основні результати виконання муніципального енергетичного плану Верхньодніпровської міської територіальної  громади можна поділити на наступні категорії:

Політичні:

• зниження залежності громади  від імпортного природного газу;

• підвищення енергетичної безпеки громади;

• удосконалення системи управління енергоспоживанням в комунальних установах громади.

Економічні:

• зниження платежів на оплату паливно-енергетичних ресурсів в витратній частині

бюджету громади;

• стабілізація темпів зростання для всіх категорій споживачів;

• збільшення приватних інвестицій в модернізацію комунальної інфраструктури громади.

Екологічні:

• зниження викидів парникових газів;

• зниження забруднення повітря.

Соціальні:

• покращення якості послуг для споживачів;

• підвищення рівня кліматичного комфорту в громадських та житлових будівлях;

• подовження строку експлуатації будівель громади;

• покращення зовнішнього вигляду громадських та житлових будівель громади;

• збільшення кількості робочих місць;

• формування ощадливого відношення споживачів до споживання енергоресурсів.

РОЗДІЛ 6. ПРОЄКТИ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАЛИ

Будівлі бюджетних установ

У будівлях бюджетних установ будуть реалізовані проєкти комплексної термомодернізації, які включатимуть такі заходи:

- проведення енергетичних аудитів будівель із визначенням базового рівня споживання енергоресурсів, питомих показників та пріоритетних заходів з енергозбереження;

- утеплення цокольних приміщень, покрівлі та в разі потреби перекриття даху;

- заміна вікон з дерев’яними рамами на пластикові із високими показниками термічного опору, заміна вхідних дверей та/або встановлення систем автоматичного закриття;

- покращення термічного опору огороджувальних конструкцій за рахунок утеплення фасаду мінеральними плитами та покриття декоративною штукатуркою;

- модернізація інженерних систем будівлі (опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, тощо), в т.ч. очищення та балансування внутрішньої системи опалення для забезпечення оптимального розподілу теплоносія та зменшення понаднормових витрат теплової енергії, встановлення приладів регулювання температури, відновлення механічної вентиляції в разі потреби, тощо;

- реконструкція системи освітлення із використанням світлодіодних світильників та сенсорів руху;

- інші заходи з енергозбереження.

Житловий сектор

Для зниження споживання енергетичних ресурсів у житловому фонді необхідно провести комплексну термомодернізацію приватних та багатоквартирних будинків, а також забезпечити 100% облік використання теплової енергії і встановлення індивідуальних теплових пунктів з можливістю регулювання подачі теплоносія в багатоквартирних будинках залежно від погодних умов. Основними інструментами досягнення даної цілі будуть:

- стимулювання фізичних осіб та ОСББ до участі в державній програмі енергоефективності, яка передбачає часткове відшкодування позик на енергоефективне обладнання та матеріали;

- реалізація програми підтримки ОСББ, яка передбачатиме додаткову фінансову підтримку заходів з енергоефективності у багатоквартирних будівлях за рахунок відшкодування частини відсотків за залученими кредитами або частини тіла кредиту;

- встановлення засобів обліку теплової енергії за кошти селищного бюджету та коштів, передбачених в інвестиційних програмах теплопостачальної компанії, для забезпечення 100% обліку;

- фінансування проєктів з підвищення енергоефективності у багатоквартирних будинках.

- надання інформаційної підтримки щодо можливостей участі в міжнародних програмах з підвищення енергоефективності;

- проведення інформаційних та освітніх заходів щодо можливостей енергозбереження в побуті.

Визначення проєктів не інвестиційного характеру (м’які міри), що можуть сприяти поліпшенню енергетичного розвитку громади

Основні проєкти неінвестиційного характеру включатимуть:

запровадження систем енергетичного менеджменту в громаді;

сприяння реалізації інвестиційних проєктів у сфері енергоефективності;

інформаційні кампанії для підвищення поінформованості населення про заходи з підвищення енергоефективності;

навчання державних службовців та представників органів місцевого самоврядування з питань підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії.

Система енергетичного менеджменту

Основою для розвитку політики сталого енергетичного розвитку у секторі будівель бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств буде розвиток системи енергетичного менеджменту. Дана система моніторингу, контролю та звітності в питаннях ефективності використання енергії включатиме електронні бази даних про об’єкти енергоспоживання, динаміку споживання енергії на кожному конкретному об’єкті та фактори, які суттєво впливають на споживання енергоресурсів. Система енергоменеджменту в секторі будівель та споруд бюджетної сфери охоплюватиме управління споживанням паливо-енергетичними ресурсами.

Ефективна система енергетичного моніторингу дозволить у перспективі досягнути економії від 5% до 15% споживання енергоресурсів.

До числа першочергових завдань з формування системи енергоменеджменту для будівель комунальних закладів, установ, організацій та підприємств громади віднесено формування електронних баз даних про енерговикористання, кількість та якість послуг на об’єктах, які б дали змогу в подальшому формувати реальні баланси споживання енергоресурсів та води (в межах об’єктів, установ, галузей та в цілому по громаді), відслідковувати динаміку зміни відповідних параметрів внаслідок впровадження ресурсозберігаючих заходів та прикладання управлінських зусиль енергоменеджерів. При формуванні баз даних для будівель у якості першочергового джерела інформації доцільно використовувати щомісячні рахунки за придбані енергоресурси та кліматичні дані від гідрометеостанцій, однак основним каналом поставок інформації у наступні роки повинні слугувати показники приладів обліку та заміри умов комфорту на самих об’єктах. Поряд зі створенням систем енергоменеджменту для будівель бюджетної сфери передбачається також формування локальних систем енергоменеджменту на усіх міських комунальних підприємствах. Завданням головного енергоменеджера буде оптимізація видатків на придбання енергоресурсів та контроль за дотриманням якості енергетичних послуг. Запровадження системи енергоменеджменту забезпечить зниження споживання енергії за рахунок підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів внаслідок щоденного жорсткого контролю за їх споживанням та реалізації маловитратних енергозберігаючих заходів. Система енергетичного менеджменту дозволить також визначити пріоритетні об’єкти для проведення комплексної термомодернізації будівель та сприятиме залученню фінансування міжнародних фінансових організацій на реалізацію подібних проєктів.

Сприяння реалізації інвестиційних проєктів

Місцева влада сприятиме розвитку інвестиційних проєктів у сфері енергоефективності завдяки наданню всебічної інформації про наявні перспективні проєкти, земельні ділянки та процедури проходження усіх необхідних дозвільних процедур. Інвестиційні пропозиції перспективних проєктів у сфері енергоефективності будуть розміщуватися на єдиному інформаційному інвестиційному порталі. Передбачається формування бази даних об’єктів, на яких можлива реалізація проєктів з підвищення енергоефективності із залученням приватного капіталу на основі енергосервісних договорів. Інформація про проєкти на основі енергосервісних договорів буде розміщена в інформаційній базі потенційних об’єктів енергосервісу, розробленій Держенергоефективності.

Інформування населення

Заходи з інформування населення будуть невід’ємною частиною проєктів з покращення ефективності використання енергетичних ресурсів у всіх секторах.

Інформаційні кампанії включатимуть:

проведення тематичних занять в закладах дошкільної та загальної середньої освіти громади;

проведення конференцій, семінарів, конкурсів та інших екологічних заходів;

проведення природоохоронних акцій серед мешканців громади.

Основні тематичні напрями заходів з інформування населення включатимуть енергозбереження та ресурсозбереження в побуті, заходи з енергоефективності в будівлях та можливості їх фінансування, використання відновлюваних джерел енергії, роздільний збір відходів, тощо. Поведінкові зміни можуть забезпечити значну економію електроенергії та теплової енергії в будівлях домогосподарств та бюджетних установ. Передбачається функціонування “Енергетичного офісу”, який буде надавати консультаційні послуги та популяризувати ідеї ефективного використання енергоресурсів. Проєкт «Енергетичний офіс» створений з метою популяризації ідей ощадного використання енергоресурсів, популяризації заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження, підвищення обізнаності з питань енергоефективних технологій та відновлювальних джерел енергії, створення ОСББ та його переваги, консультування щодо державних програм часткової компенсації утеплення об’єктів «Теплі кредити», консультування щодо використання зеленого тарифу та енергосервісного механізму. Консультації надаються енергоменеджером під час особистого прийому, телефоном та через мережу інтернет. Проєкт «Юний енергоменеджер» направлений на впровадження системи енергетичного менеджменту у закладах загальної середньої освіти та включення питань енергозбереження в освітній процес. Метою проєкту є виховання у школярів прагнення економії та небайдужого ставлення до нераціонального використання енергетичних ресурсів. Розвиток загальношкільного підходу до проблем енергоспоживання допоможе змінити світогляд учнів, підвищити рівень комфортності та знизити витрати коштів на експлуатацію шкільної будівлі.

Навчання

Фахівці, залучені до реалізації Муніципального енергетичного плану, братимуть участь у навчаннях з питань енергетичного менеджменту, підготовки та оцінки заходів з підвищення енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики, написання проєктних пропозицій та заявок відповідно до вимог міжнародних фінансових організацій та інших установ. Місцева влада сприятиме участі енергоменеджера громади та інших фахівців у програмах підвищення кваліфікації спеціалістів органів місцевого самоврядування, навчальних семінарах, тренінгах, вебінарах та інших заходах. Передбачається також налагодження співпраці з іншими містами і участь у міжнародних проєктах обміну досвідом для вивчення кращих практик реалізації проєктів з енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії. Завдяки оволодінню спеціалістами міської ради методами оцінки, аналізу і планування в енерговикористанні, навичками розробки енергоощадних заходів (проєктів), які враховують технічні, економічні, фінансові та адміністративні чинники, буде підвищено рівень компетентності та незалежності в процесі прийняття рішень з питань енергозбереження.

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (млн. грн) |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Джерела фінансування | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 |
|  |  | Всього | 2025-2030 |  | Всього, у т.ч.: | 742.9 |  |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | 90.7 |  |
|  |  |  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі обласний бюджет, ДФРР, Фонд енергоефективності) | 51.2 |  |
|  |  |  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги, міжнародні фінансові установи, енергосервісні компанії) | 598.9 |  |
|  |  |  |  |  | кошти співласників будинків (ОСББ) | 2.1 |  |
| 1 | Розвиток когенерації | 1.1.Встановлення когенераційної установки для потреб бюджетних установ | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 180.0 | Когенераційна установка дозволяє виробляти одночасно теплову та електричну енергію з одного джерела палива, що значно підвищує загальний коефіцієнт корисної дії (ККД) — до 85-90%. Це може зменшити загальні витрати на опалення та електроенергію на 30-50%, залежно від умов експлуатації та поточних тарифів на енергоносії. |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 180.0 |  |
|  |  |  |  |  | кошти співласників будинків (ОСББ) | 0.0 |  |
| 2 | Встановлення модульних газових котелень | 2.1.Встановлення блочно-модульних газових котелень для потреб бюджетних установ | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 73.0 | Завдяки високому ККД (коефіцієнту корисної дії) та оптимізованим режимам роботи, блочно-модульні котельні забезпечують ефективне використання палива та зменшення витрат на енергоресурси. Блочно-модульні котельні не потребують капітального будівництва окремої будівлі, що значно знижує витрати на будівельно-монтажні роботи. Автоматизована робота котельні мінімізує необхідність у постійній присутності обслуговуючого персоналу, що зменшує витрати на заробітну плату. Також знижуються витрати на ремонт та обслуговування будівлі котельні. Швидкий монтаж та введення в експлуатацію: Блочно-модульна конструкція дозволяє значно скоротити терміни монтажу та запуску котельні в роботу. Котельня займає мінімум місця та може бути легко транспортована та встановлена на будь-якому підготовленому майданчику. Сучасне обладнання та автоматизовані системи управління забезпечують стабільну та безпечну роботу котельні. Блочно-модульні котельні можуть працювати на різних видах палива (газ, дизель, тверде паливо, біомаса), що забезпечує гнучкість та незалежність від одного виду палива. Сучасні системи автоматики дозволяють дистанційно керувати роботою котельні та здійснювати моніторинг її параметрів. |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | 18.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 55.0 |  |
|  |  |  |  |  | кошти співласників індивідуальних будинків, ОСББ | 0.0 |  |
| 3 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів | 3.1.Встановлення індивідуальних теплових пунктів для бюджетних установ | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 6.6 | ІТП дозволяють ефективно використовувати енергію, оскільки підігрів відбувається лише в необхідних обсягах для конкретного споживача. Це дозволяє економити до 20-30% теплової енергії. Споживач може самостійно регулювати параметри теплоносія (температуру, тиск) відповідно до своїх потреб та погодних умов. ІТП забезпечують можливість точного обліку спожитої теплової енергії, що дозволяє сплачувати лише за фактично використане тепло. Завдяки локалізації теплового пункту безпосередньо в будівлі, зменшуються втрати тепла при транспортуванні теплоносія від центральної теплової станції. ІТП дозволяють оптимізувати роботу системи опалення та гарячого водопостачання, забезпечуючи комфортні умови проживання та мінімізуючи витрати на енергоресурси. Завдяки оптимізації параметрів теплоносія, можна використовувати труби меншого діаметру та інші матеріали, що дозволяє знизити витрати на монтаж та обслуговування системи опалення. |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | 6.6 |  |
|  |  |  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  | кошти співласників будинків (ОСББ) | 0.0 |  |
| 4 | Сертифікація енергетичної ефективності будівель | 4.1.Сертифікація енергетичної ефективності бюджетних установ | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 10.4 | 100% сертифікація будівель бюджетної сфери та отримання енергетичних паспортів |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | 3.4 |  |
|  |  |  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 7.0 |  |
|  |  |  |  |  | кошти співласників будинків (ОСББ) | 0.0 |  |
|  |  | 4.2.Сертифікація енергетичної ефективності будівель об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (співфінансування) | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, ОСББ | Всього, у т.ч.: | 4.2 | Енергетична сертифікація житлових будинків ОСББ є першим етапом отримання грантів Фонду енергоефективності для впровадження термомодернізації |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 2.1 |  |
|  |  |  |  |  | кошти співласників будинків (ОСББ) | 2.1 |  |
|  |  | 4.3.Сертифікація енергетичної ефективності інших адміністративних будівель | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 6.8 | Сертифікація 75% будівель бюджетної сфери надасть техніко-економічне обгрунтування для енергоефективних капітальних заходів, що дозволить сформувати приоритетні бюджетні інвестиції та обгрунтувати запит для зовнішних донорів (обласний бюджет, НЕФКО, ДФРР, ЄІБ) |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | 3.4 |  |
|  |  |  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 3.4 |  |
|  |  |  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  | кошти співласників будинків (ОСББ) | 0.0 |  |
| 5 | Термомодернізація будівель | 5.1.Розробка робочих проєктів реконструкції з термомодернізацією будівель бюджетної сфери | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 26.0 | 40% бюджетних будівель матимуть проектно-кошторисну документацію, що дозволить окрім інвестицій міського бюджету подати запит на фінансування від інших донорів (обласний бюджет, ДФРР, НЕФКО, ЄІБ) |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | 18.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 8.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги: НЕФКО, ЄІБ) | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  | кошти співласників будинків (ОСББ) | 0.0 |  |
|  |  | 5.2.Впровадження поетапної термомодернізації будівель бюджетних установ (утеплення стін, заміна вікон, дверей, ремонт покрівлі, тощо) | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 362.0 | 25% будівель бюджетних установ термомодернізовано за рахунок міського бюджету та залучених інших бюджетних та позабюджетних інвестицій (обласний бюджет, ДФРР, НЕФКО) |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | 22.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі обласний бюджет, ДФРР) | 20.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної фінансові інституції, НЕФКО, ЄІБ) | 320.0 |  |
|  |  |  |  |  | кошти співласників будинків (ОСББ) | 0.0 |  |
| 6 | Залучення приватних інвестицій за механізмом енергосервісу (ЕСКО) | 6.1.Реалізація проєктів із підвищення рівня енергоефективності комунальної інфаструктури із залученням приватних інвестицій за механізмом енергосервісу (ЕСКО) | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 18.0 | Об'єкти бюджетної сфери (будівлі бюджетних установ) та комунальної інфраструктури (вуличне освітлення, водоканал) зменшать споживання енергоносіїїв та комунальних послуг за рахунок впровадження енергоефективних заходів за приватні інвестиціїї від енергосервісних компаній (ЕСКО-договори) |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі приватні інвестиції енергосервісних компаній) | 18.0 |  |
|  |  |  |  |  | кошти співласників будинків (ОСББ) | 0.0 |  |
| 7 | Зменшення втрат та модернізаційя систем водопостачання буджетних установ | 7.1. Модернізація системи водопостачання та водовідведення шляхом реконструкції та модернізації існуючого обладнання | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 7.4 | Зменшення втрат води в мережах закладів, що в свою чергу дасть економію бюджетних коштів на оплату цих послуг, покращення якості надання послуг водопостачання та водовідведення |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 3.4 |  |
|  |  |  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  | кошти співласників будинків (ОСББ) | 0.0 |  |
| 8 | Зменшення втрат та модернізаційя систем теплопостачання бюджетних установ | 8.1. Модернізація системи теплопостачання шляхом реконструкції та модернізації існуючого обладнання | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 22.0 | Зменшення втрат теплоносія в мережах закладів, що в свою чергу дасть економію бюджетних коштів на оплату цих послуг, покращення якості надання послуг теплопостачання |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | 7.6 |  |
|  |  |  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 7.6 |  |
|  |  |  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 6.8 |  |
|  |  |  |  |  | кошти співласників будинків (ОСББ) | 0.0 |  |
| 9 | Модернізація системи вуличного освітлення | 9.1. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення, заміна ламп на енергоефективні, впровадження віддаленного керування зовнішнім освітленням | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань | Всього, у т.ч.: | 25.9 | LED-освітлення може знизити витрати на електроенергію до 60-80% у порівнянні з традиційними лампами. Переваги віддаленого керування зовнішнім освітленням: Можливість регулювання яскравості освітлення залежно від часу доби, погодних умов та інших факторів. Автоматичне вимкнення освітлення в періоди, коли воно не потрібне. Точний облік спожитої електроенергії. Зменшення витрат на обслуговування завдяки дистанційному моніторингу стану світильників та оперативному виявленню несправностей. Зниження витрат на виїзди ремонтних бригад. |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | 7.7 |  |
|  |  |  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 8.8 |  |
|  |  |  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 9.4 |  |
|  |  |  |  |  | кошти співласників будинків (ОСББ) | 0.0 |  |
| 10 | Проведення інформаційно-розяснювальної роботи щодо енергоефективності та ощадливого використання енергетичних ресурсів | 10.1. Розробка, видання та розповсюдження агітаційної поліграфічної продукції та брошур, навчально - методичних посібників з енергозбереження для різних груп споживачів, у тому числі населення | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 0.6 | Проведення роз’яснювальної роботи може сформувати позитивне ставлення до програм енергоефективності серед громади та сприяти залученню їх до енергозберігаючих ініціатив. Це також може стимулювати більш активну участь у громадських проєктах, таких як встановлення сонячних панелей, теплових насосів або інших енергоефективних рішень. |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  | кошти співласників будинків (ОСББ) | 0.0 |  |

Начальник управління житлово-комунального

господарства та капітального будівництва

Верхньодніпровської міської ради								Сергій ГОЛИК